高中職學校實驗（習）場所安全衛生管理訪視計畫書

- 訪視緣起

行政院勞工委員會於民國82年12月20日公告指定，將國內的大專院校實驗（習）室、試驗室、試驗工廠或實習工廠等納入勞工安全衛生法適用範圍後，教育部自86年起陸續辦理多場次實習、實（試）驗室安全衛生之管理及輔導業務，並自90年3月28日起將高中職學校實驗（習）室所列入年度重點檢查方針，有鑒於各校在執行上仍有法令、專責單位、人員、經費等問題。為實際協助高中職學校落實安全衛生管理工作，爰進行本項訪視。

- 訪視目的

本年度訪視重在了解現況其結果將作為未來規劃有效輔導措施之參考。

- 主辦單位

教育部環保小組

- 執行單位

國立台灣師範大學工業科技教育學系

- 訪視對象

訪視學校的選擇以學生人數多的公私立大型學校及各區域危險性較高的小型學校為優先，採抽樣選出20所學校進行訪視

- 訪視重點

- 了解高中職學校安全衛生現況。

- 建立適合高中職學校安全衛生檢查基準及宣導重點。

- 促進高中職學校建立校內安全衛生管理體系。

- 輔導各校推動安全衛生檢查之相關事宜。

- 訪視方式

由訪視小組依受訪學校之學群安排訪視委員，每校以五名委員為原則，依各學群專長委員搭配預定日期（附件一）前往各受訪學校進行訪視。除召集人外分三組十學群：

  - 共通部分：(1)安全衛生法規組；

  - 高中部份：(2)家政，(3)自然與(4)生活科技；

  - 高職部份：依學校特性聘請各專長之訪視委員，(5)機械，(6)化工，(7)電機與電子(8)土木與建築，(9)農業，及(10)海事水產等。

請各受訪學校事前準備相關資料並填覆訪視表，並依以下程序舉行：

- 召集人、校長致詞及介紹參與人員共十分鐘。

- 受訪學校針對本次訪視內容做簡報二十分鐘。

- 受訪內容：（請受訪學校提供書面資料）

- 基本資料說明（含安全衛生組織法規符合性及運作現況）。

- 近年來經費編列及運作狀況（含軟、硬體設備）。

- 安衛工作具體改善計畫簡介。

- 安衛人才培訓。

- 實際執行面所遭遇之困難。

- 自我評估因應對策。

- 實地訪視九十分鐘（訪視場所及路線由受訪學校事先妥善安排）。

- 綜合座談六十分鐘。

- 訪視表回函網址

各校於訪視日一週前傳送至 h2218447@ntnu.edu.tw

聯絡電話：(02) 2394-3885轉77傳真：(02) 2351-8481莊善媛小姐

- 受訪學校請提供專車接送訪視委員至鄰近主要車站或機場，上午受訪學校請代訂便當每人以80元為原則（費用由本小組負擔）。

- 受訪學校時程表（如附件一）

- 訪視流程表（如附件二）

- 訪視表（如附件三）

附件一 受訪學校時程表

| 日期 | 校名 | 地址 | 電話 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96年 |  |  |  |  |
| 12/10（一）上午 | 國立武陵高級中學 | 330桃園縣桃園市中山路889號 | (03)3698171 |  |
| 12/10（一） 下午 | 成功高級工商職業學校 | 333桃園縣龜山鄉新興村下山腳23號 | (03)3294187 |  |
| 12/11（二）上午 | 國立新竹高級中學 | 300新竹市東區學府路36號 | (03)5713101 |  |
| 12/11（二） 下午 | 世界高級中學 | 300新竹市東區光復路一段257號 | (03)5783271 |  |
| 12/14（五）上午 | 台北市立中山女子高級中學 | 104台北市中山區長安東路二段141號 | (02)25075453 |  |
| 12/14（五）下午 | 喬治高級工商職業學校 | 10675台北市大安區全安里基隆路2段172號 | (02)27366515 |  |
| 12/17（一）上午 | 國立溪湖高級中學 | 514彰化縣溪湖鎮大溪路二段86號 | (04)8826436 |  |
| 12/17（一）下午 | 國立永靖高級工業職業學校 | 512彰化縣永靖鄉永坡路101號 | (04)8221810 |  |
| 12/18（二）上午 | 國立北港高級中學 | 651雲林縣北港鎮成功路26號 | (05)7821411 |  |
| 12/18（二）下午 | 國立北港高級農工職業學校 | 651雲林縣北港鎮太平路80號 | (05)7832246 |  |
| 12/21（五）上午 | 國立蘭陽女子高級中學 | 260宜蘭市女中路2號 | (03)333819 |  |
| 12/21（五）下午 | 國立羅東高級工業職業學校 | 269宜蘭縣冬山鄉廣興路117號 | (03)9514196 |  |
| 12/24（一）上午 | 國立台中第一高級中學 | 404台中市北區育才街2號 | (04)22226081 |  |
| 12/24（一）下午 | 國立台中高級農業職業學校 | 40146台中市台中路283號 | (04)22810010 |  |
| 12/27（四）上午 | 國立台南第一高級中學 | 701台南市民族路一段1號 | (06)2371206 |  |
| 12/27（四）下午 | 南英高級商工職業學校 | 700台南市永福路一段149號 | (06)2132222 |  |
| 12/28（五）上午 | 國立屏東高級中學 | 900屏東縣屏東市忠孝路231號 | (08)7667053 |  |
| 12/28（五）下午 | 國立屏東高級工業職業學校 | 900屏東市建國路25號 | (08)7523781 |  |
| 97年 |  |  |  |  |
| 1/4（五） 上午 | 高雄市立前鎮高級中學 | 806高雄市前鎮區鎮中路132號 | (07)8226841 |  |
| 1/4（五） 下午 | 高雄市立海青工商職業學校 | 813高雄市左營大路1號 | (07)5819155 |  |

附件二 訪視流程表

| 時間 |  | 工作項目 | 主持人 | 工作重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 下午 |  |  |  |
| 09:00~ | 14:00~ | 訪視小組抵達學校 |  |  |
| 09:00~ 09:30 | 14:00~ 14:30 | 召集人和校長致詞及介紹與會人員 簡報 | 校長 | 1.致詞及介紹與會人員。 2.受訪學校針對訪視重點簡報。 |
| 09:30~ 11:00 | 14:30~ 16:00 | 實地訪視 | 訪視委員 | 學校相關人員陪同訪視至實習及實驗場地進行實地了解。 |
| 11:00~ 12:00 | 16:00~ 17:00 | 綜合座談 | 校長 | 1.訪視委員與校方交換意見。 2.學校行政單位一級主管及相關人員應出席。 |
| 12:00~ | 17:00~ | 訪視小組離校 |  |  |

聯絡人：莊善媛小姐               E-mail：h2218447@ntnu.edu.tw

電  話：(02)2394-3885轉77        傳  真：(02)2351-8481

附件三 高中職學校安全衛生訪視表

訪視指導綱要 - 安全衛生管理運作組織及其管理人員配置情況 - 安全衛生管理經費預算編列運用 - 安全衛生管理人員培訓計畫 - 一般性安全衛生教育訓練實施及課程安排 - 學生安全衛生教育計畫實施情況 - 實驗（習）場所安全設施 - 實驗（習）場所化學品（毒化物、特殊化學物質、有機溶劑）管理 - 危險性機械設備合格操作人員數量及其受訓情況 - 電氣作業場所安全防護措施 - 實驗（習）場所個人防護設備 - 實驗（習）場所廢液管理（收集、分類、標示及儲存） - 實驗（習）場所安全衛生檢查 - 相關作業人員健康檢查 - 消防及化學災害演練 - 災害紀錄及通報 - 急救人員及設備

受訪學校：                               訪視輔導查核評估表               日期：    年    月    日

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 一、安全衛生組織管理及人力設置運作 |  | - 安全衛生計畫。 - 安全衛生管理單位及人員設置。 - 安全衛生委員會及委員之設置 - 安全衛生管理規章訂定。 - 校園各適用場所工作守則訂定。 - 經費編列及運用。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | 勞工安全衛生法第14、25條 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第2、5、6、7、9、10、11、12、13條 |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 二、安全衛生教育訓練 | - 危險性機械設備操作人員訓練。 | - 派員至受訓機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 勞工安全衛生教育訓練規則第11、12條 |  |
|  | - 特殊作業人員訓練。 | - 派員至受訓機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 勞工安全衛生教育訓練規則第13條 |  |
|  | - 高壓氣體作業主管訓練 | - 派員至受訓機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 勞工安全衛生教育訓練規則第8條 |  |
|  | - 有害作業主管訓練 | - 派員至受訓機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 勞工安全衛生教育訓練規則第10條 |  |
|  | - 急救人員訓練 | - 派員至受訓機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 勞工安全衛生教育訓練規則第14條 |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 二、安全衛生教育訓練 | - 勞工安全衛生人員訓練。（業務主管、勞工安全管理師、勞工衛生管理師、勞工安全衛生管理員） | - 派員至受訓機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 勞工安全衛生教育訓練規則第4條 |  |
|  | - 一般安全衛生教育訓練。（新僱勞工、在職勞工變更作業前、缺氧作業勞工、危險物及有害物之製造、處置或使用勞工等） | - 派員至受訓機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 勞工安全衛生教育訓練規則第15條 |  |
|  | - 在職教育訓練 | - 派員至受訓機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 勞工安全衛生教育訓練規則第16條 |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 三、安全衛生設施管理 | 1.工作場所及通道 | - 保持無跌倒、滑倒、踩傷之安全狀態。 - 適當清楚的標示。 - 採光照明良好。 - 設立緊急照明系統。 - 作業期間安全門無鎖上、通道無堆積物品。 - 通道良好。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | - 勞工安全衛生設施規則第21條 - 勞工安全衛生設施規則第34條 - 勞工安全衛生設施規則第30條 - 勞工安全衛生設施規則第30條 - 勞工安全衛生設施規則第27條 勞工安全衛生設施規則第31條 |  |
|  | 2.機械安全 | 機械及設備有適當的安全防護措施及檢查。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 勞工安全衛生設施規則第41~151條 |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 三、安全衛生設施管理 | 3.操作安全 | 應遵守各適用場所之工作守則及標準作業程序（S.O.P）規定。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 勞工安全衛生法第25條 |  |
|  | 4.電氣安全 | - 危險作業場所之電氣設備採用防爆型。 - 電氣設備應接地。 - 電線配置考慮安全性。 - 電氣管理制度。 - 電氣技術人員設置。 - 實驗桌緊急斷電開關設置。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | - 勞工安全衛生設施規第239條 - 勞工安全衛生設施規第239、243條 - 勞工安全衛生設施規第239條 - 勞工安全衛生設施規第264~276條 勞工安全衛生設施規第264條 - 勞工安全衛生設施規第239條 |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 三、安全衛生設施管理 | 5.火災安全 | - 實驗室出入口通暢。 - 實驗室門是否有防堵煙霧及火災之功能。 - 本生燈輸氣管應定期檢查。 - 滅火器需適當固定、足夠數量並附有使用說明須知。 - 作業人員應熟悉滅火器。 - 備有適當防火毯。 - 消防防護計畫是否演練。 - 消防安全檢查維修是否確實。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | - 勞工安全衛生設施規則第159條 3.勞工安全衛生設施規則第185條 7.勞工安全衛生教育訓練規則第15、16條 |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 三、安全衛生設施管理 | 6.化學品儲存安全 | - 化學藥品應做適當分類。 - 化學品儲存櫃為抽氣式。 - 危險物宜存放化學藥品室專櫃中。 - 化學品收存及使用之日期、數量均予以標示紀錄。 - 壓縮氣體鋼瓶予以固定，螺絲開關裝妥護蓋。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | - 勞工安全衛生設施規則第184、191條 3.勞工安全衛生設施規則第184條 5.勞工安全衛生設施規則第108條 |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 四、安全衛生檢查 | 依法規定必須做檢查項目，例如：危險性機械設備及作業。 - 小型鍋爐。 | 依規定進行各種檢查週期製成檢查表格及實施檢查工作，紀錄保存備查。 - 定期檢查。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第34條 |  |
|  | - 第一種壓力容器。 | - 作業檢點。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第64條 |  |
|  | - 第二種壓力容器。 | - 定期檢查。 - 重點檢查。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第35、45條 |  |
|  | - 有機溶劑作業檢點。 | - 作業檢點。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第69條 |  |
|  | - 特定化學物質作業檢點。 | - 作業檢點。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第69條 |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 四、安全衛生檢查 | - 高壓氣體容器或鋼瓶作業檢點。 | - 定期檢查。 - 重點檢查。 - 作業檢點。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第36、64、65條 |  |
|  | - 粉塵作業檢點。 | - 作業檢點。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第69條 |  |
|  | - 局部排氣裝置及空氣清淨裝置。 | - 定期檢查。 - 重點檢查。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第40、41、47條 |  |
|  | - 電器設備 | 1.定期檢查 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第30、31條 |  |
| 五、化學品管理 | 1.管理 | - 管制物質儲存上鎖。 - 人員管制。 - 過期物質訂定處理程序。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 五、化學品管理 | 2.紀錄 | 管制物質購買、取得、配發及處置確實紀錄並定期申報。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |
| 六、危害物質通識計畫及訓練 | - 建立危害通識計畫及使用清單。 - 物質安全資料表。 | - 實驗室每一危害物質應提供危害物質安全資料表，並置於容易取得之處。 - 實驗室人員知道如何取得物質安全資料表。 - 定期更新。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | - 危險物及有害物通識規則第13條 - 勞工安全衛生教育訓練規則第15、16條 - 危險物及有害物通識規則第16條 |  |
|  | 3. 標示 | 依危害物通識規則之規定分類、圖示、標示內容，予以標示。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 危險物及有害物通識規則第5~12條 |  |
|  | 4. 訓練 | 作業人員接受危害通識訓練。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 勞工安全衛生法第23條 勞工安全衛生教育訓練規則第15、16條 |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 七、作業環境測定制度 | 中央主管機關指定之作業場所，依規定實施環境測定：有機溶劑作業、粉塵作業、特定化學物質作業、高溫作業、鉛作業。 | 委由中央主管機關認可作業環境測定之機構辦理。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 勞工安全衛生法第7條 勞工作業環境測定實施辦法 |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 八、防護具 | 1.個人防護具 | - 實驗(習)場所備有適當的個人防護具，例如：防護衣、安全眼鏡、護目鏡、防毒口罩、防毒面具、安全鞋、防護手套。 - 作安全防護具檢點表。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | 勞工安全衛生設施規則第277~291條 危險物及有害物通識規則第277、281、283、285條 第287~290條 第300條 |  |
|  | 2.防護設備 | - 實驗室設置抽氣櫃並實施檢點表。 - 作業抽氣櫃門應拉下。 - 設置局部排氣裝置並實施檢點檢查。 - 密閉實驗室設有空氣品質指示器。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | 勞工安全衛生設施規則第188條 |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 八、防護具 | 3.急救設備 | - 緊急沖淋洗眼設備並作定期檢查。 - 急救箱及藥品準備。 - 裝設實驗室閃爍燈供緊急事故聯繫。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | - 特定化學物質危害預防標準36條 勞工安全衛生設施規則第318條 - 勞工健康保護規則第6條 |  |
| 九、健康管理 | - 實施新進人員一般體格檢查。 - 實施在職人員定期健康檢查。 - 檢查紀錄應保持十年實施健康管理。 | 相關作業人員健康檢查，委由指定醫院辦理。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | - 勞工健康保護規則第10條 - 勞工健康保護規則第11條 - 勞工健康保護規則第10、11條 |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 十、廢棄物處理 | 1.儲存 | - 收集容器、保持密閉及無洩漏。 - 儲存液與收集容器應考慮相容性。 - 廢棄物收集容器要適當。 - 儲存液及廢棄物應適當類。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | 廢棄物清理作業安全衛生指導要點 |  |
|  | 2.標示 | 收集容器予以明顯標示「廢棄」及「內容物」名稱。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |
|  | 3.處理 | 收集容器裝滿處理應填寫廢棄物標籤黏貼於其上。 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |  |
|  | 4.尖銳物 | - 尖銳之廢棄物放置於特定之收集容器並標示。 - 針頭沒有彎曲、重複蓋上針頭或剪短之動作。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  |  |

| 查 核 項 目 | 查 核 內 容 | 實 施 要 領 | 自評 |  |  |  | 訪評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 自評 | 訪評 |
| 十一 、緊急應變 | 1.消防 | - 訂有應變計畫或防護計畫。 - 定期實施應變措施演練。 - 急救人力與設備適當。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第5條 |  |
|  | 2.化災 | - 訂有應變計畫或防護計畫。 - 定期實施應變措施演練。 - 急救人力與設備適當。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第5條 |  |
| 十二 、承攬商管理 |  | - 承攬協議書訂定。 - 承攬作業管理規章訂定。 - 相關承攬事業間安全衛生教育之指導及協助。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |  |

| 建議欄： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受訪學校： | 訪視委員簽名： | 日期： 年 月 日 |