全國高中職學校實驗(習)場所安全衛生自我檢核表

| 學校： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承辦人員： |  | 業務主管： |  | 校長： |  |
| 聯絡電話： |  | 填表日期： |  |  |  |

自我檢核表填寫說明

民國91年6月修正公布的《勞工安全衛生法》（http://www.iosh.gov.tw/data/f4/law1.htm）已將高中、高職之實驗（習）場所納入範圍，教育部為輔導高中、高職儘量符合法規要求，特委託設計本自我檢核表，俾了解全國高中職學校實驗（習）場所安全衛生之實施情形。本檢核表包含：(1)基本資料、(2)自我檢核項目、及(3)遭遇困難與所需協助共三部分。

請在97年4月28日（一）前填妥寄給臺灣師範大學工業科技教育學系李隆盛教授（10610台北市大安區和平東路一段一六二號）。填答時，請參考自我檢核表填寫範例，如有疑問請聯絡莊善媛小姐（02-2394-3885轉77）。

- 基本資料（請在        中，填明各項文、數字。）

- 學校人數

- 專任教師：                 人

- 日間部學生：                 人

- 出入實驗（習）場所且受僱從事工作領有薪資者（如教師、技工、技佐等）：                 人

- 職業類科科別或綜合高中專門學程別：

- 自我檢核項目

（共分為「全校共同」和「各實驗（習）場所」兩部分，請交由權責人員填妥後再彙整）

- 全校共同類（全校填覆一份，檢核時勾選最適當選項方格。必要時，請在說明欄中加以說明）

填表人：                           （簽章）     填表日期：

| 自評 項目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 一、安全衛生組織管理及人力設置運作 | - 勞工安全衛生管理計畫。 - 安全衛生管理單位及人員設置。 - 安全衛生委員會及委員之設置 - 安全衛生管理規章訂定。 - 校園各適用場所工作守則訂定。 - 經費編列及運用。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  | - 勞工安全衛生法第14、25條 - 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第2-1、3、6、7、10、11、12-1條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 二 、 安 全 衛 生 教 育 訓 練 | - 危險性機械設備操作人員訓練。 | - 派員至認證機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | - 勞工安全衛生法第15條 - 勞工安全衛生教育訓練規則第12、13條 |
|  | - 特殊作業人員訓練。 | - 派員至認證機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生教育訓練規則第、14條 |
|  | - 高壓氣體作業主管訓練 | - 派員至認證機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生教育訓練規則第9條 |
|  | - 有害作業主管訓練 | - 派員至認證機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生教育訓練規則第11條 |
|  | - 急救人員訓練 | - 派員至認證機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生教育訓練規則第15條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 二 、 安 全 衛 生 教 育 訓 練 | - 勞工安全衛生人員訓練。（業務主管、勞工安全管理師、勞工衛生管理師、勞工安全衛生管理員） | - 派員至認證機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生教育訓練規則第4、5條 |
|  | - 一般安全衛生教育訓練。（新僱勞工、在職勞工變更作業前、缺氧作業勞工、危險物及有害物之製造、處置或使用勞工等） | - 派員至認證機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生教育訓練規則第16條 |
|  | - 在職教育訓練 | - 派員至認證機關受訓。 - 教職員實施校內教育訓練。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生教育訓練規則第17條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 三 、 健 康 管 理 | - 實施新進人員一般體格檢查。 - 實施在職人員定期健康檢查。 - 檢查紀錄應保持十年實施健康管理。 | 相關作業人員健康檢查，委由指定醫院辦理。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | - 勞工健康保護規則第10條 - 勞工健康保護規則第11條 - 勞工健康保護規則第10、11條 |
| 四 、 緊 急 應 變 | - 消防 | - 訂有應變計畫或防護計畫。 - 定期實施應變措施演練。 - 急救人力與設備適當。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12-1條 |
|  | - 化災 | - 訂有應變計畫或防護計畫。 - 定期實施應變措施演練。 - 急救人力與設備適當。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12-1條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 五 、 承 攬 商 管 理 | - 危害告知 | - 工作環境。 - 危害因素。如墜落、感電等。 - 其他安全衛生事項。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | 勞工安全衛生法第17條 |
|  | - 協議組織 | - 承攬協議組織訂定。 - 承攬作業管理規章訂定。 - 相關承攬事業間安全衛生教育之指導及協助。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | 勞工安全衛生法第18條 |

- 各實驗（習）場所部分（各實驗（習）場所各填覆一份，檢核時勾選最適當選項方格，必要時，請在說明欄中加以說明）

科別：                                 場所：

填表人：                    （簽章）   科主任：                      （簽章）   填表日期：

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 一 、 安 全 衛 生 設 施 管 理 | - 工作場所及通道 | - 保持無跌倒、滑倒、踩傷之安全狀態。 - 緊急避難用出口、通道或避難器具適當清楚的標示。 - 採光照明良好。 - 設立緊急照明系統。 - 作業期間安全門無鎖上、通道無堆積物品。 - 通道良好。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  | - 勞工安全衛生設施規則第21條 - 勞工安全衛生設施規則第22條 - 勞工安全衛生設施規則第34條 - 勞工安全衛生設施規則第30條 - 勞工安全衛生設施規則第30條 - 勞工安全衛生設施規則第27條 - 勞工安全衛生設施規則第31條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 一 、 安 全 衛 生 設 施 管 理 | - 機械安全 | 機械及設備有適當的安全防護措施及檢查。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生設施規則第41~151條 |
|  | - 操作安全 | 應遵守各適用場所之工作守則及標準作業程序（S.O.P）規定。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生法第25條 |
|  | - 電氣安全 | - 危險作業場所之電氣設備採用防爆型。 - 電氣設備應接地。 - 電線配置考慮安全性。 - 電氣管理制度。 - 電氣技術人員設置。 - 實驗桌緊急斷電開關設置。 | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ |  | - 勞工安全衛生設施規則第239條 - 勞工安全衛生設施規則第239、243條 - 勞工安全衛生設施規則第239條 - 勞工安全衛生設施規則第264~276條 勞工安全衛生設施規則第264條 - 勞工安全衛生設施規則第239條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 一 、 安 全 衛 生 設 施 管 理 | - 火災安全 | - 實驗室出入口通暢。 - 實驗室門是否有防堵煙霧及火災之功能。 - 本生燈輸氣管應定期檢查。 - 滅火器需適當固定、足夠數量並附有使用說明須知。 - 作業人員應熟悉滅火器。 - 備有適當防火毯。 - 消防防護計畫是否演練。 - 消防安全檢查維修是否確實。 | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ |  | - 勞工安全衛生設施規則第159條 - 勞工安全衛生設施規則第185條 - 勞工安全衛生設施規則第168條 - 勞工安全衛生教育訓練規則第15、16條 |
|  | - 化學品儲存安全 | - 化學藥品應做適當分類。 - 化學品儲存櫃為抽氣式。 - 危險物宜存放化學藥品室專櫃中。 - 化學品收存及使用之日期、數量均予以標示紀錄。 - 壓縮氣體鋼瓶予以固定，螺絲開關裝妥護蓋。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |  | - 勞工安全衛生設施規則第184、191條 3.勞工安全衛生設施規則第184條 5.勞工安全衛生設施規則第108條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 二 、 安 全 衛 生 檢 查 | 依法規定必須做檢查項目，例如：危險性機械設備及作業。 - 小型鍋爐。 | 依規定進行各種檢查週期製成檢查表格及實施檢查工作，紀錄保存備查。 定期檢查。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第34條 |
|  | - 第一種壓力容器。 | 作業檢點。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第64條 |
|  | - 第二種壓力容器。 | - 定期檢查。 - 重點檢查。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第35、45條 |
|  | - 有機溶劑作業檢點。 | 作業檢點。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第69條 |
|  | - 特定化學物質作業檢點。 | 作業檢點。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第69條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 二 、 安 全 衛 生 檢 查 | - 高壓氣體容器或鋼瓶作業檢點。 | - 定期檢查。 - 重點檢查。 - 作業檢點。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第36、64、65條 |
|  | - 粉塵作業檢點。 | 作業檢點。 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第69條 |
|  | - 局部排氣裝置及空氣清淨裝置。 | - 定期檢查。 - 重點檢查。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第40、41、47條 |
|  | - 電氣設備 | 定期檢查 | □ | □ | □ | □ |  | 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第30、31條 |
| 三 、 化 學 品 管 理 | 1.管理 | - 管制物質儲存上鎖。 - 人員管制。 - 過期物質訂定處理程序。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  |  |
|  | 2.紀錄 | 管制物質購買、取得、配發及處置確實紀錄並定期申報。 | □ | □ | □ | □ |  |  |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 四 、 危 害 物 質 通 識 計 畫 及 訓 練 | - 建立危害通識計畫及使用清單。 - 物質安全資料表。 | - 實驗室每一危害物質應提供危害物質安全資料表，並置於容易取得之處。 - 實驗室人員知道如何取得物質安全資料表。 - 定期更新。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | - 危險物及有害物標示與通識規則第17條 - 勞工安全衛生教育訓練規則第16、17條 - 危險物及有害物標示與通識規則第12至15條 |
|  | 3. 標示 | 依危害物通識規則之規定分類、圖示、標示內容，予以標示。 | □ | □ | □ | □ |  | 危險物及有害物標示與通識規則第5~12條 |
|  | 4. 訓練 | 作業人員接受危害通識訓練。 | □ | □ | □ | □ |  | - 勞工安全衛生法第23條 - 勞工安全衛生教育訓練規則第16、17條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 五 、 作 業 環 境 測 定 制 度 | 中央主管機關指定之作業場所，依規定實施環境測定：有機溶劑作業、粉塵作業、特定化學物質作業、高溫作業、鉛作業。 | 委由中央主管機關認可作業環境測定之機構辦理。 | □ | □ | □ | □ |  | - 勞工安全衛生法第7條 - 勞工作業環境測定實施辦法 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 六 、 防 護 具 | 1.個人防護具 | - 實驗(習)場所備有適當的個人防護具，例如：防護衣、安全眼鏡、護目鏡、防毒口罩、防毒面具、安全鞋、防護手套。 - 作安全防護具檢點表。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  | 勞工安全衛生設施規則第277~291、300條 |
|  | 2.防護設備 | - 實驗室設置抽氣櫃並實施檢點表。 - 作業抽氣櫃門應拉下。 - 設置局部排氣裝置並實施檢點檢查。 - 密閉實驗室設有空氣品質指示器。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  | 勞工安全衛生設施規則第188條 |
|  | 3.急救設備 | - 緊急沖淋洗眼設備並作定期檢查。 - 急救箱及藥品準備。 - 裝設實驗室閃爍燈供緊急事故聯繫。 | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ | □ □ □ |  | - 特定化學物質危害預防標準36條 - 勞工安全衛生設施規則第318條 - 勞工健康保護規則第6條 |

| 自評 項目 | 自評細目 | 實施要領 | 自評 |  |  |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完全 做到 | 部分 做到 | 完全 未做到 | 本項目不適用 | 說明 | 法源 |
| 七 、 廢 棄 物 處 理 | 1.儲存 | - 收集容器、保持密閉及無洩漏。 - 儲存液與收集容器應考慮相容性。 - 廢棄物收集容器要適當。 - 儲存液及廢棄物應適當類。 | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ | □ □ □ □ |  | 廢棄物清理作業安全衛生指導要點 |
|  | 2.標示 | 收集容器予以明顯標示「廢棄」及「內容物」名稱。 | □ | □ | □ | □ |  |  |
|  | 3.處理 | 收集容器裝滿處理應填寫廢棄物標籤黏貼於其上。 | □ | □ | □ | □ |  |  |
|  | 4.尖銳物 | - 尖銳之廢棄物放置於特定之收集容器並標示。 - 針頭沒有彎曲、重複蓋上針頭或剪短之動作。 | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |  |  |

- 遭遇困難及所需協助（全校彙整填覆一份）

學校在實驗（習）場所各項安全衛在達致《勞工安全衛生法》之要求時，遭遇困難為何？所需協助為何？（請條列）

| 遭遇困難 | 所需協助 |
| --- | --- |